## 工作表1
| 項目 | 開放 | 不開放 | 理由及備註 | 零件參考單價 | 工資 | 總計
A 燈具
1 | LED緊急出口標示燈具 | V |  | 如非原廠牌規格須符合CNS及消防設備安全認可 | 1300 | 1000 | 2300
2 | LED逃生方向指示燈具 | V |  | 如非原廠牌規格須符合CNS及消防設備安全認可 | 1300 | 1000 | 2300
3 | LED軌道投射燈具 | V |  | 須採用同規格 同電壓 | 550 | 1000 | 1550
4 | T5隔柵燈具 |  | V | 結線安全考量 |  | 1000
5 | T-Bar燈具 |  | V | 結線安全考量 |  | 1000
6 | 夜留燈具 |  | V | 結線安全考量 |  | 1000
B 燈泡
4 | LED崁入式投射燈泡 | V |  | 須採用相同色溫 相同瓦數 相同電壓 | 320 | 1000 | 1320
5 | LED軌道投射燈泡 | V |  | 須採用相同色溫 相同瓦數 相同電壓 | 320 | 1000 | 1320
6 | T5燈管 | V |  | 燈管以(晝)白光為主(色溫 5500~6500K) / 亮度2400~3200流明 | 155 | 1000 | 1155
7 | 夜留燈泡(管) | V |  | 須採用相同色溫 相同瓦數 相同電壓 | 120(省電燈泡/21W/白光) | 1000 | 1120
C 電力消防設備及感應 定時器
11 | 空調設備 |  | V | 統購及備品調撥考量
12 | 電力盤及盤內NFB、屋內配線 |  | V | 電氣安全考量
13 | 變壓器 |  | V | 電氣安全考量
14 | 招牌定時器 |  | V | 統一控制模式
15 | 滅火器 |  | V | 消防安全考量
16 | 火警感應器 |  | V | 消防安全考量
D 裝潢設備
8 | 把手及門鎖 | V |  |  | 水平把手350/三段鎖550 | 1000 | 1350~1550
9 | 玻璃自動門按壓開關 | V |  |  | 4500 | 1000 | 5500
10 | 玻璃自動門 |  | V | 門結構安全考量 |  | 1000 | 1000
11 | 落地玻璃 |  | V | 門結構安全考量 |  | 1000 | 1000
10 | 賣場地面塑膠地板 | V |  | 須配合相同色系及紋路 | 一片100 | 1000 | 視面積大小
11 | 賣場壁面 | V |  | 須配合相同色系 | 一坪540 | 1000 | 視面積大小
12 | 辦公室礦纖(天花)板 | V |  | 須配合相同色系及紋路 | 72 | 1000 | 1072
15 | 辦公室九宮格櫃 |  | V | 特殊配件 |  | 1000 | 1000
16 | 配件牆次道具壓克力燈箱 |  | V | 特殊配件 |  | 1000 | 1000
13 | 吊掛電視 | V |  |  | 視故障零件為何 | 1000 | 視更換何種零件
14 | 鐵捲門 | V |  |  | 視故障零件為何 | 1000 | 視更換何種零件
E 騎樓
15 | 騎樓企口天花 | V |  |  | 一㎡=1100 | 1000 | 視面積大小
16 | 騎樓塑鋁板包柱 |  | V |  |  | 1000
16 | 騎樓布旗桿 | V |  |  | 一組2800 | 1000 | 3800
F 空調
17 | 空調排水器 | V |  |  | 1500 | 1000 | 2500